|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ**  **………………………………………..**  **İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ**  **KONTROL FORMU**  **2025/…..** | Doküman No | - |
| İlk Yayın Tarihi | - |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | - |
| Sayfa **1** / **3** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sıra** | **Soru** | **E/H** | **Açıklama** |
| **1** | Acil Durum Kaçış (Yangın) Merdiveni Belirlenmiş Mi? |  |  |
| **2** | Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri Var Mı? |  |  |
| **3** | Acil Durum Aydınlatması Var Mı? |  |  |
| **4** | Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Belirlenmiş Mi? |  |  |
| **5** | Acil Durum Tahliye Planı Var Mı? |  |  |
| **6** | Acil Durum Ekipleri Belirlenmiş Mi?  *(söndürme ekibi, kurtarma ekibi, koruma ekibi,*  *ilkyardım ekibi, destek personeli)* |  |  |
| **7** | Çalışan Temsilcisi Belirlenmiş Mi? |  |  |
| **8** | Acil Durum Kaçış (Yangın) Merdivenlerinde Aydınlatma Var Mı? |  |  |
| **9** | Yangın Tatbikatı Yapıldı Mı? |  |  |
| **10** | Yangın Algılama ve İhbar Sistemi Var Mı? |  |  |
| **11** | Yangın Söndürme Tüpleri (YSC) Var Mı? Periyodik Kontrolleri Yapılıyor Mu? |  |  |
| **12** | Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolleri Var Mı? |  |  |
| **13** | Yangın Dolabı Var Mı? |  |  |
| **14** | Kazan Dairesi Var Mı? Gaz Alarm Cihazı Var Mı? |  |  |
| **15** | Kazan Dairesi İçin Yetkili Bir Personel Var Mı? Mesleki Yeterliliğe Dair Belgesi Var  Mı? |  |  |
| **16** | Kazan Dairesi İçin Uyarı Levhaları Var Mı? |  |  |
| **17** | Yemekhane Var Mı? Mutfak Olarak Mı Kullanılıyor, Yemek Servisi İçin Mi?  Kullanılıyor? |  |  |
| **18** | Su Depolarının Temizliği Yapılıyor Mu? |  |  |
| **19** | Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrolü Yapılıyor Mu? |  |  |
| **20** | Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü Yapılıyor Mu? |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **21** | Bina Deprem Dayanıklılık Raporu Var Mı? |  |  |
| **22** | Elektrik Panolarında Uyarı Levhası Var Mı? |  |  |
| **23** | Elektrik Panoları Altında Yalıtkan (İzole) Paspas Var Mı? |  |  |
| **24** | Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Var Mı? |  |  |
| **25** | Jeneratör Var Mı? Periyodik Kontrolleri Yapılıyor Mu? |  |  |
| **26** | Kullanılan El Aletleri Var Mı?  *(testere, matkap vb.)* |  |  |
| **27** | Asansör Var Mı? Periyodik Kontrolleri Yapılıyor Mu? |  |  |
| **28** | Bina Merdivenlerinde Kaydırmaz Bant Var Mı? |  |  |
| **29** | Teknik Personel Var Mı? Mesleki Yeterliliğe Dair Belgesi Var Mı*?*  *(elektrik, inşaat, mekanik vb.)* |  |  |
| **30** | Elektrik Panolarında Kaçak Akım Rölesi Var Mı? |  |  |
| **31** | Paratoner Var Mı, Periyodik Kontrolleri Yapılıyor Mu? |  |  |
| **32** | Elektrik Kablolarında Ek Var Mı? Hasarlı Kablo Var Mı? |  |  |
| **33** | Kimyasallar ile İlgili Çalışma Var Mı?  Kullanılan Kimyasallar İçin Gereken Kişisel Koruyucu Donanım Temin Edilmiş Mi?  Göz Duşu, Vücut Duşu Var Mı? *(solunum koruyucuları, yüz siperlikleri, iş tulumları, önlükler,*  *eldivenler, çizmeler)* |  |  |
| **34** | Kimyasalların MSDS Formları Var Mı?  *(Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)* |  |  |
| **35** | Tehlikeli Atık Var Mı?  *(floresan lamba, toner, akü vb.)* |  |  |
| **36** | Riskli Görülen Personel İçin KKD Temini Yapıldı Mı? *(Kişisel koruyucu donanım)*  *(Baş Koruyucular Kulak Koruyucular*  *Göz ve Yüz Koruyucuları Solunum Sistemi Koruyucuları*  *Gövde ve Karın Bölgesi Koruyucuları El ve Kol Koruyucuları*  *Ayak ve Bacak Koruyucuları Cilt Koruyucuları*  *Vücut Koruyucuları)* |  |  |
| **37** | Yüksek Yerler İçin Güvenlik Filesi Var Mı? |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **38** | İlkyardım Dolabı Var Mı? İçerisinde Uygun Malzemeler Bulunuyor Mu?  *(Steril gazlı bez, Sargı bezleri (farklı*  *ebatlarda),Elastik bandajlar (farklı ebatlarda) Üçgen sargı, Flaster, Cerrahi makas, Yara bantları, Yanık jeli, Yanık örtüsü*  *Çengelli iğne, Maske, Eldiven)* |  | . |
| **39** | Dolaplar Sabitlenmiş Mi? |  |  |
| **40** | Radyasyonla İlgili çalışma Var Mı? Gerekli Bertaraf Nasıl Yapılıyor? Depolama  Şartları Nelerdir? |  |  |
| **41** | Yerinden Çıkmış Prizler Mevcut Mu? |  |  |
| **42** | Trafo Merkezi Var Mı? Gerekli Güvenlik Malzemeleri Mevcut Mu? Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumlusu (YGTİS) Belgesi olan Var Mı?  *(İzole eldiven, İzole çizme*  *Manevra ıstankası, İzole paspas, İzole sehpa Gerilim dedektörü, Baret, Gözlük, Kulaklık)* |  |  |
| **43** | Kullanılan Taşıtlar Var Mı? İş Makineleri Var Mı? Kullanıcıların Gerekli Belgeleri Var Mı? *(ambulans, otomobil, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici, kule vinç, ekskavatör, greyder,*  *buldozer vb.)* |  |  |
| **44** | Kullanılan Tezgâhlar Var Mı?  *(mekanik pres, torna, freze vb.)* |  |  |
| **45** | Çatı Kapıları Kilitli Mi? |  |  |
| **46** | İş Güvenliği Uzmanının belirlediği diğer tespit ve öneriler nelerdir? |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **47** | Çalışanlara Çalışma Alanları ile İlgili İş Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatları ve Taahhütnamesi İmzalatıldı Mı?   * *Çalışanlar, kendi çalışma alanına ilişkin talimatları imzalayacaklardır.* * *Genel İSG çalışma talimatı ise bütün çalışanlara imzalatılacaktır.* * *İş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin talimatlara aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.*   ***İş Sağlığı Güvenliği ile Meslek***  ***Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi Talimatları*** [***https://bozok.edu.tr/birim/bisamer/sayf***](https://bozok.edu.tr/birim/bisamer/sayfa/talimatlar/10595)  [***a/talimatlar/10595***](https://bozok.edu.tr/birim/bisamer/sayfa/talimatlar/10595) |  |  |

Not: İSG Kontrollerine İlişkin Genel Değerlendirme Rehberine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. <https://bozok.edu.tr/birim/bisamer/sayfa/isg-degerlendirme-rehberi/14622>