| MAKİNE/TEÇHİZAT BİLGİLERİ | PERİYOTLAR |
| --- | --- |
|  |  | AYLAR |
| N0 | Makine/Teçhizat | BULUNDUĞU BİRİM VE SORUMLUSU | Günlük | Haftalık | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Su arıtma cihazı ve su sebilleri bakım onarım ve yedek parça değişimi. | -Ziraat Fakültesi -Dekanlık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 2 | Yangın Söndürme Cihazları bakım | Dekanlık |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 3 | Fakülte 3 adet Asansörler | -Ziraat -Dekanlık |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4 | Jeneratörler | -Dekanlık |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | Brülör -Hidrofor Bakımı | - -Dekanlık |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |