EEM-730 GÜÇ SİSTEMLERİ DERSİ

AGEP HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI

Bu çalışma, Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrenci Akademik Gelişim Etkinliği Programı çerçevesinde Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde verilen Güç Sistemleri dersine ait akademik hazırlık faaliyetlerinin konularını, kapsamını, raporlama yöntemlerini, değerlendirme kriterlerini ve teslim şartlarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Bu çalışmanın ana amacı; öğrenci grubunun dönem başlamadan önce güç sistemlerinin temel unsurlarını yerinde gözlemlerle, teknik incelemeler ve mühendislik raporları aracılığıyla anlamalarına fırsat vermek, sahip oldukları teorik bilgileri gerçek tesis ve ekipmanlarla bir araya getirmelerine yardımcı olmak, aynı zamanda analitik değerlendirme, yorum yapma ve sözlü ifade becerilerinin gelişimini desteklemektir.

Öğrenci, kendisine verilen konular arasından uygun bulduğu birini seçerek ilgili tesis, sistem veya şebeke parçasını teknik olarak detaylı bir şekilde incelemekle sorumludur. İnceleme sonucunda elde edilen gözlem ve araştırma sonuçları, belirlenen rapor şekline tam uyumlu şekilde sunulacaktır. Bu çalışma tamamen kişisel çaba ile yapılır ve tüm metin kesinlikle öğrencinin kendi yazısıyla hazırlanır.

# 2. ÖDEV KONULARI

Öğrenci bir konu seçecektir. Her bir konu, yalnızca genel tanımıyla sınırlı kalmayacak; aşağıda yazılan alt başlıklar doğrultusunda derinlemesine incelenmelidir. Ziyaret edilmesi mümkün olmayan tesisler için resmi kaynaklar ve teknik belgeler kullanılarak detaylı bir masaüstü incelemesi yapılabilir. Bu durum, raporun giriş kısmında açıkça belirtilmelidir.

## 2.1. Bir Trafo Merkezinin (İndirici/Yükseltici) Teknik İncelenmesi

Bir dağıtım ya da iletim merkezinin yapısal özellikleri, gerilim seviyeleri ve içinde bulunan temel ekipmanlar ayrıntılı olarak incelenecektir. Merkezin elektrik şebekesi içindeki yeri ve görevleri dikkatlice analiz edilecektir.

İncelenmesi beklenen alt başlıklar:

- Gerilim seviyeleri ve dönüşüm oranı (ör. 154/34,5 kV, 34,5/0,4 kV)

- Güç transformatörü tipi, soğutma yöntemi (ONAN/ONAF) ve etiket değerleri

- Kesici, ayırıcı, akım/gerilim ölçü transformatörleri (CT/VT) ve parafudrlar

- Baralama düzeni (tek bara, çift bara, bara kuplajı)

- Koruma röleleri, topraklama sistemi ve kompanzasyon

- SCADA/uzaktan izleme ve merkezin şebeke içindeki rolü

## 2.2. Bir Hidroelektrik Santralinin (HES) İncelenmesi

Suyun potansiyel enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü bir HES incelenecektir. Santralin tipi (barajlı, kanal tipi, pompaj depolamalı) ve üretim süreci ele alınacaktır.

İncelenmesi beklenen alt başlıklar:

- Baraj/regülatör yapısı, düşü (head) ve debi değerleri

- Türbin tipi (Francis, Pelton, Kaplan) ve seçim gerekçesi

- Senkron generatör, uyarma sistemi ve kurulu güç

- Yükseltici trafo ve santralin şebekeye bağlantısı

- Cebri boru, salyangoz ve emme borusu bileşenleri

- Yıllık üretim kapasitesi ve kapasite faktörü

## 2.3. Bir Güneş Enerjisi Santralinin (GES) İncelenmesi

Fotovoltaik (PV) panellerle güneş enerjisinin elektriğe dönüştürüldüğü bir GES incelenecektir. Lisanslı (arazi) veya çatı tipi (öz tüketim) uygulamalar değerlendirilebilir.

İncelenmesi beklenen alt başlıklar:

- PV panel teknolojisi (monokristal/polikristal), verim ve dizilim (string) yapısı

- İnverter tipi (string/merkezi) ve MPPT çalışma prensibi

- DC/AC toplama panoları, koruma ve kablolama

- Trafo merkezi bağlantısı ve şebekeye entegrasyon

- Yıllık üretim, performans oranı (PR) ve gölgelenme analizi

- İzleme sistemi ve varsa tek eksenli/çift eksenli takip

## 2.4. Bir Rüzgâr Enerji Santralinin (RES) İncelenmesi

Rüzgârın kinetik enerjisinin türbinler aracılığıyla elektriğe dönüştürüldüğü bir RES incelenecektir. Türbin teknolojisi ve saha yerleşimi ele alınabilir.

İncelenmesi beklenen alt başlıklar:

- Türbin tipi, rotor çapı, kule yüksekliği ve birim gücü

- Generatör tipi (DFIG, PMSG) ve güç elektroniği dönüştürücüleri

- Kanat açısı (pitch) ve yönlendirme (yaw) kontrol sistemleri

- Kurulu güç, türbin sayısı ve saha yerleşim düzeni

- İç toplama şebekesi (kolektör) ve şalt merkezi bağlantısı

- Kapasite faktörü ve rüzgâr kaynağı değerlendirmesi

## 2.5. Bir Endüstriyel Tesisin Enerji Dağıtım Sisteminin İncelenmesi

Bir fabrika veya organize sanayi tesisinin orta gerilim (OG) ve alçak gerilim (AG) dağıtım sistemi incelenecektir. Enerji besleme yapısı ve güç kalitesi ele alınabilir.

İncelenmesi beklenen alt başlıklar:

- Ana besleme, OG hücreleri ve dağıtım trafoları

- Ana dağıtım panosu (MDP), tali panolar ve kablo/bara sistemleri

- Reaktif güç kompanzasyonu ve harmonik filtreleme

- Kesintisiz güç kaynağı (UPS) ve jeneratör yedekleme

- Topraklama, yıldırımdan korunma ve seçici koruma koordinasyonu

- Enerji izleme, talep yönetimi ve güç kalitesi ölçümleri

## 2.6. TEİAŞ İletim Sisteminin ve Bölgesel Şebekenin Analizi

Türkiye elektrik iletim sisteminin yapısı, gerilim seviyeleri ve öğrencinin bulunduğu bölgenin şebeke bağlantıları incelenecektir. Sistem işletim ilkeleri değerlendirilebilir.

İncelenmesi beklenen alt başlıklar:

- İletim gerilim seviyeleri (400 kV, 154 kV) ve enterkonnekte yapı

- Bölgedeki başlıca trafo merkezleri ve iletim hatları

- Üretim–tüketim dengesi, yük akışı ve arz güvenliği

- Frekans kontrolü, yan hizmetler ve senkron çalışma

- ENTSO-E enterkonneksiyonu ve sınır ötesi bağlantılar

- Yenilenebilir kaynakların şebekeye entegrasyon etkileri

Not: Yukarıdaki konuların kapsamı danışman öğretim elemanının onayıyla genişletilebilir. Enerji depolama sistemleri (batarya/BESS), şarj istasyonu altyapısı veya akıllı şebeke (smart grid) uygulamaları gibi güncel başlıklar da alternatif konu olarak önerilebilir.

# 3. RAPOR İÇERİĞİ VE YAPISI

Rapor aşağıdaki bölümleri sırasıyla içermelidir. Her bölümde başlık olacak ve akıcı bir teknik dille yazılmalıdır:

- Kapak sayfası (üniversite, bölüm, ders, konu, öğrenci adı-numarası, tarih)

- İçindekiler

- Giriş ve çalışmanın amacı

- Tesis/sistem hakkında genel bilgiler (konum, kuruluş, kapasite)

- Çalışma prensibi ve enerji dönüşüm/dağıtım süreci

- Kullanılan elektrik ekipmanlarının teknik açıklamaları

- Tek hat şeması (öğrenci tarafından çizilmiş, özgün)

- Fotoğraflar ve açıklamaları (numaralandırılmış, altyazılı)

- Teknik değerlendirme, analiz ve gözlemler

- Sonuç ve öneriler

- Kaynakça (en az 5 nitelikli teknik kaynak)

# 4. TESLİM VE BİÇİM KOŞULLARI

- Rapor 10–15 sayfa arasında olmalıdır (kapak ve içindekiler hariç).

- Yazı tipi Times New Roman, 12 punto; satır aralığı 1,5 olmalıdır.

- Sayfa kenar boşlukları her yönden 2,5 cm; metin iki yana yaslı (justified) olmalıdır.

- En az 5 nitelikli teknik kaynak kullanılmalı ve metin içinde atıf yapılmalıdır.

- Tüm fotoğraflar açıklamalı (altyazılı) ve numaralandırılmış olmalıdır.

- Tek hat şeması öğrencinin kendisi tarafından çizilecektir.

- Rapor PDF formatında ve belirlenen tarihe kadar teslim edilmelidir.

- İlk iki hafta içinde 10 dakikalık sözlü sunum yapılacaktır.

# 5. DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Çalışma, aşağıdaki ölçütlere göre 100 puan üzerinden değerlendirilir:

| Değerlendirme Ölçütü | Açıklama | Puan (%) |
| --- | --- | --- |
| Teknik doğruluk | Ekipman, çalışma prensibi ve verilerin doğru aktarılması | 25 |
| Analiz ve yorumlama | Gözlemlerin mühendislik bakışıyla değerlendirilmesi | 20 |
| Rapor düzeni ve dil | Biçim kurallarına uygunluk, akıcı ve teknik dil | 15 |
| Fotoğraf / tek hat şeması | Özgün fotoğraflar, açıklamalı görseller ve doğru çizim | 25 |
| Kaynak kullanımı | Güncel ve nitelikli teknik kaynaklar, doğru atıf | 10 |
| Sözlü sunum | Anlatım, zaman yönetimi ve soru-cevap | 5 |
| TOPLAM |  | 100 |

# 6. AKADEMİK DÜRÜSTLÜK VE EK KURALLAR

Bu çalışma bir akademik hazırlık ödevidir ve öğrencinin özgün kendi emeğiyle ürettiği bir metin olmalıdır. Aşağıdaki kurallara titizlikle uyulması zorunludur:

- İntihal (benzerlik) raporu %20’nin altında olmalıdır. Bu oranın üzerindeki raporlar değerlendirmeye alınmaz ve öğrenciye düzeltme için iade edilir.

- Yapay zekâ (AI) benzerlik/üretim raporu %0 olmalıdır Rapor tamamen insan (öğrenci) yazımı olmalıdır.

- Alıntı yapılan her ifade için metin içinde kaynak gösterilmelidir. Doğrudan alıntılar tırnak içinde belirtilmelidir.

- Fotoğraflar tercihen öğrencinin kendisi tarafından çekilmiş olmalıdır. İnternetten alınan görsellerde kaynak açıkça belirtilmelidir.

- Tek hat şeması ve teknik çizimler öğrencinin özgün çalışması olmalı başka bir rapordan kopyalanmamalıdır.

- Başka bir öğrencinin raporuyla yüksek benzerlik tespit edilmesi durumunda ilgili raporlar geçersiz sayılacaktır.

- Raporla birlikte intihal ve AI benzerlik raporlarının çıktısı (Turnitin, iThenticate vb.) teslim edilmelidir.

Yukarıdaki kurallara uymayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Herhangi bir tereddüt durumunda ders sorumlusu öğretim elemanıyla iletişime geçilmelidir.